## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：室内-安装工程 |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 消防电工程
1.4 | 给排水工程
1.5 | 暖通工程
1.6 | 措施项目
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | 030402011001 | 总配电箱 ZAL | 1.名称:总配电箱 ZAL 2.型号:Pe=85kW 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 公共卫生间照明箱 ALGC | 1.名称:公共卫生间照明箱 ALGC 2.型号:Pe=32kW 3.安装方式:加带电标识,挂锁 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 便利店照明箱 ALBLD | 1.名称:便利店照明箱 ALBLD 2.型号:Pe=12kW 3.安装方式:加带电标识,挂锁 |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 煮面馆照明箱 ALZMG | 1.名称:煮面馆照明箱 ALZMG 2.型号:Pe=13kW 3.安装方式:加带电标识,挂锁 |  | 台 | 1
5 | 030402011005 | 司机之家照明箱 ALSJZJ | 1.名称:司机之家照明箱 ALSJZJ 2.型号:Pe=6kW 3.安装方式:加带电标识,挂锁 |  | 台 | 1
6 | 030402011006 | 咖啡店照明箱 ALKFD | 1.名称:咖啡店照明箱 ALKFD 2.型号:Pe=12kW 3.安装方式:加带电标识,挂锁 |  | 台 | 1
7 | 030402011008 | 路灯照明箱 LDP | 1.名称:路灯照明箱 LDP 2.型号:Pe=3kW 3.安装方式:加带电标识,挂锁 |  | 台 | 1
8 | 030402011009 | 应急照明配电箱 PD1 | 1.名称:应急照明配电箱 PD1 2.型号:自带电源,36V IP33 3.安装方式:壁装 |  | 台 | 1
9 | 030402011010 | 电动卷帘控制箱 | 1.名称：电动卷帘控制箱 2.安装方式：壁装 |  | 台 | 2
10 | 030409001001 | 电力电缆 ZR-YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*10 4.材质:铜芯 |  | m | 63.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030409001002 | 电力电缆 ZR-YJV-4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25+1*16 4.材质:铜芯 |  | m | 32.42
12 | 030409001003 | 电力电缆 ZR-YJV-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*6 4.材质:铜芯 |  | m | 37.34
13 | 030409001004 | 电力电缆 ZR-YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*4 4.材质:铜芯 |  | m | 20.3
14 | 030409003002 | 电力电缆头 25mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：25mm2 3.类型：干包式 |  | 个 | 2
15 | 030409003001 | 接线端子 16mm2以下 | 1.名称：接线端子 2.规格：16mm2以下 3.类型：压铜 |  | 个 | 10
16 | 030412004001 | 绝缘电线 ZR-BV-2.5 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1470.05
17 | 030412004002 | 绝缘电线 ZR-BV-4 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 |  | m | 1156.73
18 | 030412004003 | 绝缘电线 NH-BV-4 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 |  | m | 16.57
19 | 030412004004 | 绝缘电线 NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 260.57
20 | 030412001001 | 电气配管 PC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 93.21
21 | 030412001002 | 电气配管 PC25 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 270.98
22 | 030412001003 | 电气配管 PC32 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.25
23 | 030412001004 | 电气配管 PC40 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 8.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030412001005 | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 423.45
25 | 030412001006 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 73.44
26 | 030412001007 | 电气配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 161.69
27 | 030412002001 | 金属线槽 100*100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.安装方式:梁下100mm吊装 |  | m | 28.11
28 | 030412002002 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 3.支架刷漆:手工除锈，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 40.85
29 | 030405013004 | 排气扇 | 1.名称：排气扇 2.规格参数：1X30W 3.安装方式：壁装 |  | 台 | 3
30 | 030413001001 | 40宽LED线条灯 | 1.名称:40宽LED线条灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 12
31 | 030413001002 | LED暗装射灯 | 1.名称:LED暗装射灯 2.规格:1X7W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 16
32 | 030413001003 | LED厨卫平板灯(300X300) | 1.名称:LED厨卫平板灯(300X300) 2.规格:1X16W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 6
33 | 030413001004 | LED厨卫平板灯(600X600) | 1.名称:LED厨卫平板灯(600X600) 2.规格:1X28W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
34 | 030413001005 | LED光源双头筒灯 | 1.名称:LED光源双头筒灯 2.规格:2X9W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 24
35 | 030413001006 | LED长条灯 | 1.名称:LED长条灯 2.规格:1000X70mm 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030413001007 | LED光源防水型灯带 | 1.名称:LED光源防水型灯带 2.规格:DC24V 12W/米 3000K 3.安装形式:壁装 |  | m | 1.3
37 | 030413001008 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1X1W，(A型灯具,小型灯具),DC36V,色温不低于2700K 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 4
38 | 030413001009 | 疏散指示出口灯 | 1.名称:疏散指示出口灯 2.规格:1X1W，(A型灯具,小型灯具),DC36V,色温不低于2700K 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 5
39 | 030413001013 | 多信息符复合楼层标志灯 | 1.名称:多信息符复合楼层标志灯 2.规格:1W，(A型灯具,小型灯具),DC36V,色温不低于2700K 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 5
40 | 030413001010 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1X1W，(A型灯具,小型灯具),DC36V,色温不低于2700K 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 13
41 | 030413001011 | 自动切换壁装应急灯 | 1.名称:自动切换壁装应急灯 2.规格:2X5W，(A型灯具,小型灯具),DC36V,色温不低于2700K 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 20
42 | 030413001012 | 自动切换室外壁装防水应急灯 | 1.名称:自动切换室外壁装防水应急灯 2.规格:2X5W，(A型灯具,小型灯具),DC36V,色温不低于2700K 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 5
43 | 030413013001 | 单联单控跷板密闭式暗开关 | 1.名称:单联单控跷板密闭式暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030413013006 | 双联单控跷板暗开关 | 1.名称:双联单控跷板暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
45 | 030413013002 | 双联单控跷板密闭式暗开关 | 1.名称:双联单控跷板密闭式暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
46 | 030413013003 | 三联单控跷板暗开关 | 1.名称:三联单控跷板暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
47 | 030413013009 | 三联单控跷板密闭式暗开关 | 1.名称:三联单控跷板密闭式暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
48 | 030413013004 | 四联单控跷板暗开关 | 1.名称:四联单控跷板暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
49 | 030413013005 | 四联单控跷板密闭式暗开关 | 1.名称:四联单控跷板密闭式暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
50 | 030413014001 | 3P柜式空调漏电保护开关大功率插座 | 1.名称:3P柜式空调漏电保护开关大功率插座 2.规格:单相带开关插座,32A/2P 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
51 | 030413014002 | 暗装单相二、三孔热水器插座(带开关) | 1.名称:暗装单相二、三孔热水器插座(带开关) 2.规格:250V16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
52 | 030413014003 | 带开关空调专用三孔暗插座 | 1.名称:带开关空调专用三孔暗插座 2.规格:250V16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
53 | 030413014004 | 单相二、三孔风机安全型防水插座(带锁) | 1.名称:单相二、三孔风机安全型防水插座(带锁) 2.规格:250V16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
54 | 030413014005 | 普通单相二、三孔安全型暗插座 | 1.名称:普通单相二、三孔安全型暗插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030413014006 | 普通单相二、三孔冰箱插座(带开关) | 1.名称:普通单相二、三孔冰箱插座(带开关) 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
56 | 030413014007 | 普通单相二、三孔厨房插座(带开关) | 1.名称:普通单相二、三孔厨房插座(带开关) 2.规格:250V16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
57 | 030413014008 | 普通单相二、三孔防水型插座 | 1.名称:普通单相二、三孔防水型插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
58 | 030413014009 | 普通单相二、三孔洗衣机防水插座(带开关) | 1.名称:普通单相二、三孔洗衣机防水插座(带开关) 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
59 | 030413014010 | 普通单相二、三孔小厨宝加热器防水插座 | 1.名称:普通单相二、三孔小厨宝加热器防水插座 2.规格:250V16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
60 | 030413014011 | 普通单相二、三孔烘手器安全型防水插座 | 1.名称:普通单相二、三孔烘手器安全型防水插座 2.规格:250V16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
61 | 030413013007 | 求助按钮 | 1.名称:求助按钮 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
62 | 030413013008 | 求助警铃 | 1.名称:求助警铃 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
63 | 030412006001 | 灯具接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 88
64 | 030412006002 | 开关插座接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 82
65 | 030412006003 | 电源接线盒 | 1.名称:电源接线盒 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 12
66 | 030410007001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:350X200X120(宽*高x深) 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
67 | 031301001001 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 |  | m | 149.5
68 | 030405013003 | 洗衣机 | 1.名称:洗衣机 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030413015001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
弱电工程
70 | 030502005001 | 2芯铠装光缆 | 1.名称:2芯铠装光缆 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 62.92
71 | 030502003001 | 双绞线缆 UTP6 | 1.名称:双绞线缆 UTP6 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 74.24
72 | 030412001008 | 电气配管 PC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 134.35
73 | 031301001002 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 |  | m | 35.5
74 | 030904018001 | 32U机柜 | 1.名称:32U机柜 2.安装方式:挂墙 |  | 台 | 1
75 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.安装方式:机柜内安装 |  | 台 | 1
76 | 030501010002 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.安装方式:机柜内安装 |  | 台 | 1
77 | 030501010003 | 1x8口千兆POE交换机 | 1.名称:1x8口千兆POE交换机 2.安装方式:机柜内安装 |  | 台 | 1
78 | 030502008001 | 12口配线架 | 1.名称:12口配线架 2.安装方式:机柜内安装 |  | 个 | 2
79 | 030904018002 | ADD弱电接线箱 | 1.名称:ADD弱电接线箱 2.规格：(宽X高X深)400x300x120 |  | 台 | 4
80 | 030502010001 | RJ45型数据插座面板 | 1.名称:RJ45型数据插座面板 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
81 | 030502010002 | 电视+网络插座面板 | 1.名称:电视+网络插座面板 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
82 | 030502010003 | 无线网络AP | 1.名称:无线网络AP 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 5
83 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 7
84 | 031301003002 | 防水套管 DN40 | 1.名称:防水套管 2.规格:DN40 |  | 个 | 2
85 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.规格:五类以上 |  | 链路 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 |  | 链路 | 8
消防电工程
87 | 030412004006 | 绝缘电线 ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 154.7
88 | 030412004008 | 绝缘电线 NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 35.58
89 | 030412001011 | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 178.68
90 | 031301001003 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 |  | m | 31.15
91 | 030904001001 | 感烟探测器(带地址码型) | 1.名称：感烟探测器(带地址码型) 2.安装方式：吸顶 |  | 个 | 12
92 | 030904001002 | 火灾电话插孔 | 1.名称：火灾电话插孔 2.安装方式：明装 |  | 个 | 4
93 | 030904001003 | 火灾声、光警报器 | 1.名称：火灾声、光警报器 2.安装方式：壁装 |  | 个 | 3
94 | 030904001004 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：挂装 |  | 个 | 4
95 | 030904001006 | 吸顶式消防广播 | 1.名称：吸顶式消防广播 2.安装方式：吸顶 |  | 个 | 5
96 | 030904001005 | 消防隔离短路模块 | 1.名称：消防隔离短路模块 2.安装方式：模块箱内安装 |  | 个 | 1
97 | 030904001007 | 输入输出模块箱(防火卷帘用) | 1.名称：输入输出模块箱(防火卷帘用) 2.安装方式：电井内安装 |  | 个 | 1
98 | 030904001008 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱 2.安装方式：挂装 |  | 个 | 1
99 | 030904001009 | 火灾区域报警控制器(联动型) | 1.名称：火灾区域报警控制器(联动型) 2.安装方式：挂装 |  | 个 | 1
100 | 030904001010 | 图形显示装置 | 1.名称：图形显示装置 2.安装方式：挂装 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 030904001011 | 消防应急广播主机 | 1.名称：消防应急广播主机 2.安装方式：挂装 |  | 个 | 1
102 | 030904001012 | 蓄电池电源柜 | 1.名称：蓄电池电源柜 2.规格：DC24V |  | 个 | 1
103 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 30
104 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统装置调试 64点以下 |  | 系统 | 1
105 | 030909004001 | 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔系统调试 | 1.名称：广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔系统调试 |  | 个 | 10
给排水工程
给水工程
106 | 031001008001 | PP-R(S4系列)给水管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 15.09
107 | 031001008002 | PP-R(S4系列)给水管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 13.46
108 | 031001008003 | PP-R(S4系列)给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 10.21
109 | 031001008004 | PP-R(S4系列)给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 4.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 031001008005 | PP-R(S4系列)给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 21.56
111 | 031001008006 | PP-R(S4系列)给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 26.57
112 | 031001008007 | PP-R(S4系列)给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 11.92
113 | 031001008008 | PP-R(S4系列)给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S4系列)给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 17.97
114 | 031001008009 | PP-R(S3.2系列)热水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S3.2系列)热水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 1.5
115 | 031001008010 | PP-R(S3.2系列)热水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S3.2系列)热水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 2.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 031001008011 | PP-R(S3.2系列)热水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R(S3.2系列)热水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 5.9
117 | 031005013001 | 储水式电热水器 | 1.名称：储水式电热水器 2.规格：容量不小于50L;3KW |  | 台 | 3
118 | 031005013002 | 台下式电热水器 | 1.名称：台下式电热水器 2.规格：2.5KW |  | 台 | 5
119 | 031002001003 | 截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
120 | 031002001004 | 截止阀 DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
121 | 031002001005 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
122 | 031002001006 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
123 | 031002011001 | 水表组 DN80 | 1.类型:水表组（含2个闸阀，1个水表） 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
124 | 030412002003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架刷漆:手工除锈，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 31.32
排水工程
125 | 031001008014 | UPVC排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 19.35
126 | 031001008015 | UPVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 19.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 031001008016 | UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 22.09
128 | 031001008017 | UPVC排水管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 |  | m | 30.06
129 | 031003006001 | 无障碍坐便器 | 1.名称:无障碍坐便器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含进水阀配件、坐便器盖板、螺纹管件、金属软管、角型阀（带铜活）等附件 |  | 套 | 1
130 | 031003006002 | 坐便器 | 1.名称:坐便器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含进水阀配件、坐便器盖板、螺纹管件、金属软管、角型阀（带铜活）等附件 |  | 套 | 2
131 | 031003006003 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀（带铜活）、冲洗器、存水弯等 |  | 套 | 9
132 | 031003006004 | 台式洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、冷热龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管等附件 |  | 套 | 8
133 | 031003006005 | 洗菜盆 | 1.名称:洗菜盆 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含洗涤盆排水附件、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件等附件 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 031003006006 | 拖布池 | 1.名称:拖布池 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含存水弯、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、排水栓带链堵、排水接头等附件 |  | 套 | 1
135 | 031003006007 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含小便器排水附件、小便器冲水连接管、螺纹管件、角式长柄截止阀等附件 |  | 套 | 6
136 | 031003006008 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含螺纹管件等附件 |  | 套 | 3
137 | 031003014001 | 地漏 DN50 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 5
138 | 031003014002 | 地漏 DN75 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 |  | 个 | 3
139 | 031003014003 | 洗衣机专用地漏 DN75 | 1.名称:洗衣机专用地漏 2.规格:DN75 |  | 个 | 1
140 | 031003014004 | 清扫口 DN50 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 |  | 个 | 1
141 | 031003014005 | 清扫口 DN100 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
暖通工程
142 | 030701003001 | 3匹分体空调机冷暖型(柜机) | 1.名称：3匹分体空调机冷暖型(柜机) 2.规格参数：制冷量:7.20kW 制冷功率:2.06kW/220V，制热量:9.80kW 制冷功率:3.04kW/220V，满足新国标二级能效 APF≥3.30，标配遥控器 3.安装方式：落地 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
143 | 030701003002 | 3匹分体空调机冷暖型(天花式) | 1.名称：3匹分体空调机冷暖型(天花式) 2.规格参数：制冷量:7.20kW 制冷功率:2.06kW/220V，制热量:9.80kW 制冷功率:3.04kW/220V，配备冷凝水提升泵，满足新国标二级能效 APF≥3.30，标配遥控器 3.安装方式：吊装 |  | 台 | 3
144 | 030405013001 | 墙壁式轴流排气扇 | 1.名称：墙壁式轴流排气扇 2.规格参数：风量:300m3/h，功率:100w/220V，配电止回阀及防雨罩 3.安装方式：壁装 |  | 台 | 1
145 | 030405013002 | 墙壁式轴流排气扇 | 1.名称：墙壁式轴流排气扇 2.规格参数：风量：1800m³/h，功率：550w/220V，配电止回阀及防雨罩 3.安装方式：壁装 |  | 台 | 3
146 | 030701003003 | 新风机内机 | 1.名称：新风机内机 2.规格参数：制冷量:14kW，制热量:12.5kW，功率:0.3kW/220V，配备冷凝水提升泵，出风静压：150Pa，标准风量：1000m³/h，噪音值≤52dB（A） 3.安装方式：吊装 |  | 台 | 1
147 | 030701003004 | 新风机外机 | 1.名称：新风机外机 2.规格参数：制冷量:14kW，制热量:16kW，额定制冷功率:3.85kW/220V，最大输入功率:≤5.70kW APF≥4.55，IPLV≥4.35，参考尺寸:950x850x360 |  | 台 | 1
148 | 030703007004 | 对开多叶调节阀 800*200 | 1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：800*200 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 030703007002 | 铝合金防雨百叶（带初效过滤网） 800*200 | 1.名称：铝合金防雨百叶（带初效过滤网） 2.规格：800*200 |  | 个 | 1
150 | 030703007003 | 散流器 250*250 | 1.名称：散流器 2.规格：250*250 |  | 个 | 5
151 | 030703001001 | 风管止回阀 200*160 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：200*160 |  | 个 | 5
152 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 0.5mm厚 | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管 2.规格：0.5mm厚镀锌钢板，长边长(mm) ≤320 |  | m2 | 17.37
153 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管 0.75mm厚 | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管 2.规格：0.75mm厚镀锌钢板，长边长(mm) ≤1000 |  | m2 | 1.12
154 | 030702008001 | 风管软接头 | 1.名称：风管软接头 |  | m2 | 0.8
155 | 030704001001 | 风管漏光、漏风试验 | 1.名称：风管漏光、漏风试验 |  | m2 | 19.17
156 | 030412002004 | 风机支架 | 1.名称:风机支架 2.材质:型钢 |  | kg | 60
157 | 030412002005 | 支架刷漆 | 1.支架刷漆：手工除锈，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 135.12
158 | 080707014001 | 排气扇开洞 | 1.名称：排气扇开洞 2.规格：Φ600 |  | 个 | 4
159 | 031001005001 | 冷媒铜管 Φ9.5 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质、规格:冷媒铜管 Φ9.5 |  | m | 55.16
160 | 031001005002 | 冷媒铜管 Φ15.9 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质、规格:冷媒铜管 Φ15.9 |  | m | 55.16
161 | 031001008018 | UPVC排水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 11.44
162 | 031001008019 | UPVC排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 030412002006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架刷漆:手工除锈，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 39.95
措施项目
164 | 031401001003 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计