## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：室外-安装工程 |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外电气工程
1.2 | 室外弱电工程
1.3 | 室外给水工程
1.4 | 室外消防水工程
1.5 | 室外排水工程
1.6 | 室外雨水工程
1.7 | 模板工程
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
室外电气工程
1 | 030409001001 | 电力电缆 ZR-YJV-3*50+1*25 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*50+1*25 4.材质:铜芯 |  | m | 100
2 | 030409001002 | 电力电缆 ZR-YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*4 4.材质:铜芯 |  | m | 332.12
3 | 030409003001 | 电力电缆头 50mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：50mm2 3.类型：干包式 |  | 个 | 2
4 | 030409006001 | 电缆保护管 PC100 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PC100 3.敷设方式:埋地 |  | m | 100
5 | 030409006003 | 电气配管 PC25 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.敷设方式:埋地 |  | m | 311.31
6 | 030413010001 | 12米高LED路灯 | 1.名称：12米高LED路灯 2.规格参数：160W*3 (全夜灯:160Wx2 半夜灯 160Wx1) 3.其他：含混凝土基础及接地 |  | 套 | 6
7 | 040205001002 | 手孔井 600x600x800 | 1.名称：手孔井 2.规格：600x600x800 3.详细做法:见设计图纸大样 |  | 座 | 9
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 73.17
9 | 040103001001 | 回填原土 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 71.57
室外弱电工程
10 | 030502005001 | 12芯单模铠装光缆 | 1.名称:12芯单模铠装光缆 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 100
11 | 030409006002 | 电气配管 PC40 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.敷设方式:埋地 |  | m | 100
12 | 040205001003 | 弱电手孔井 600X600 | 1.名称：弱电手孔井 2.规格：600x600x800 3.详细做法:见设计图纸大样 |  | 座 | 1
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 18.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 040103001002 | 回填原土 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 18.79
室外给水工程
15 | 031001007001 | 钢丝网骨架复合管 DN80 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN80 1.2MPa 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 61.45
16 | 031001007003 | 钢丝网骨架复合管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN150 1.2MPa 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 12.23
17 | 031002011001 | 水表组 DN80 | 1.类型:水表组（含2个闸阀,1个倒流防止器，1个水表） 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 31.87
19 | 040103001003 | 回填原土 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 14.06
20 | 040103002001 | 石粉垫层 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.垫层材料品种:石粉 |  | m3 | 5.1
21 | 040103002002 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 9.29
22 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距综合考虑 |  | m3 | 15.7
室外消防水工程
23 | 031001007002 | 钢丝网骨架复合管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN100 1.4MPa 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 251.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031002011002 | 水表组 DN100 | 1.类型:水表组（含2个闸阀,1个倒流防止器，1个水表） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2
25 | 030910001001 | 灭火器组 MF/ABC5*2 | 1.名称:灭火器组 2.规格:MF/ABC5 3.配置:2个灭火器，1个灭火器放置箱 4.安装形式：放置式 |  | 组 | 8
26 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2.规格、压力等级:DN100 1.4MPa |  | 套 | 5
27 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 143.51
28 | 040103001004 | 回填原土 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 77.57
29 | 040103002003 | 石粉垫层 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.垫层材料品种:石粉 |  | m3 | 17.63
30 | 040103002004 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 33.28
31 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 54.3
室外排水工程
32 | 040501005001 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.材质及规格:PVC-U双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承插式连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 98.43
33 | 040205001004 | D1000MM圆形混凝土模块式排水检查井（平均井深1.37m） | 1.名称：D1000MM圆形混凝土模块式排水检查井 2.规格：平均井深1.37m 3.详细做法:见12S522图集 |  | 座 | 9
34 | 040205001005 | D700MM圆形混凝土模块式排水检查井（平均井深1.1m） | 1.名称：D1000MM圆形混凝土模块式排水检查井 2.规格：平均井深1.1m 3.详细做法:见12S522图集 |  | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 040504009001 | 钢筋混凝土隔油池 GY-2 | 1.名称:钢筋混凝土隔油池 2.型号:GY-2 3.详细做法:见23S519图集 |  | 座 | 1
36 | 040504009002 | 钢筋混凝土化粪池 G11-50SQF | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.型号:G11-50SQF 3.详细做法:见15S702图集 |  | 座 | 1
37 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 234.12
38 | 040103001005 | 回填原土 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 157.55
39 | 040103002005 | 石粉垫层 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.垫层材料品种:石粉 |  | m3 | 9.35
40 | 040103002006 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 40.29
41 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 96.76
室外雨水工程
42 | 040501005002 | 平口II级钢筋混凝土管 DN200 | 1.材质及规格:平口II级钢筋混凝土管 DN200 2.连接形式:钢丝网水泥砂浆抹带接口 3.管道基础：120°混凝土基础，见04S516 |  | m | 140.87
43 | 040501005003 | 平口II级钢筋混凝土管 DN300 | 1.材质及规格:平口II级钢筋混凝土管 DN300 2.连接形式:钢丝网水泥砂浆抹带接口 3.管道基础：120°混凝土基础，见04S516 |  | m | 98.08
44 | 040501005004 | 平口II级钢筋混凝土管 DN400 | 1.材质及规格:平口II级钢筋混凝土管 DN400 2.连接形式:钢丝网水泥砂浆抹带接口 3.管道基础：120°混凝土基础，见04S516 |  | m | 13.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外-安装工程 |  |  |  | 标段：江门市公路服务设施升级改造工程(赤坎服务区) |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 040501005005 | 平口II级钢筋混凝土管 DN500 | 1.材质及规格:平口II级钢筋混凝土管 DN500 2.连接形式:钢丝网水泥砂浆抹带接口 3.管道基础：120°混凝土基础，见04S516 |  | m | 18.23
46 | 040205001006 | D1000MM圆形混凝土模块式排水检查井（平均井深1.29m） | 1.名称：D1000MM圆形混凝土模块式排水检查井 2.规格：平均井深1.29m 3.详细做法:见12S522图集 |  | 座 | 3
47 | 040205001007 | D700MM圆形混凝土模块式排水检查井（平均井深1.04m） | 1.名称：D1000MM圆形混凝土模块式排水检查井 2.规格：平均井深1.04m 3.详细做法:见12S522图集 |  | 座 | 2
48 | 040205001008 | 预制成品雨水口 | 1.名称：预制成品雨水口 2.详细做法:参照国家标准图集16S518《雨水口》 |  | 座 | 13
49 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 157.42
50 | 040103001006 | 回填原土 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 20.79
51 | 040103002007 | 石粉垫层 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.垫层材料品种:石粉 |  | m3 | 25.99
52 | 040103002008 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 61.62
53 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 133.51
模板工程
54 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.名称：垫层模板 |  | m2 | 24.04
55 | 010505001002 | 基础模板 | 1.名称：基础模板 |  | m2 | 38.4
56 | 010505016001 | 混凝土池底模板 | 1.名称：混凝土池底模板 |  | m2 | 8
57 | 010505016002 | 混凝土池壁模板 | 1.名称：混凝土池壁模板 |  | m2 | 189.15
本页小计
合 计